Приложение № 4
к Договору управления МКД

ул. Цветочная  д. 7 
                                                                                                                  от "___" _____________ 2020 г.

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему

ремонту общего имущества многоквартирного дома.

| 1 | Содержание общего имущества включает в себя: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан | Кровля | 2 раза в год в период подготовки к сезонной эксплуатации |  |  |
|  |  | Пожарное оборудование* | 2 раза в год в период подготовки к сезонной эксплуатации |  |  |
|  |  | Вентиляционные каналы и шахты | 1 раза в год |  |  |
|  |  | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление в местах общего пользования* | Ежедневно |  |  |
|  |  | Мусоропроводы* |  |  |  |
|  |  | Электрооборудование |  |  |  |
|  |  | Внутридомовые сети, оборудование и пульты управления оперативной диспетчерской связи* |  |  |  |
|  |  | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья) с проверкой оборудования и коммуникаций находящихся в них |  |  |  |
|  |  | Придомовая территория |  |  |  |
|  |  | Фасады |  |  |  |
|  |  | Дополнительный осмотр элементов и территории после проведения текущего и капитального ремонта, устранения аварий, по заявлениям Собственников (нанимателей), контролирующих органов | По мере необходимости. |  |  |
| 1.2. | Освещение помещений общего пользования и наружного освещения | Замена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Ремонт полугерметичной осветительной арматуры |  |  |  |
|  |  | Замена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения, выключателей и отдельных участков электропроводки |  |  |  |
|  |  | Замена светильников наружного освещения |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования | Устранение протечек, утечек, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыковых соединений в системах канализации | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |  |  |
| 1.4. | Санитарное содержание помещений общего пользования | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и маршей, пандусов | По графику |  |  |
|  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего пользования | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |  |  |
| 1.5. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности | Проверка и наладка систем противопожарной сигнализации* | Ежемесячно |  |  |
| 1.6. | Обеспечение готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) | Регулировка и наладка систем центрального отопления* | 1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления* | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Мелкий ремонт инженерного оборудования | По мере необходимости |  |  |
| 1.7. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | К весенне-летней эксплуатации: | С 1 апреля по 31 мая |  |  |
|  |  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора |  |  |  |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок |  |  |  |
|  |  | Консервация системы отопления (при наличии системы отопления) |  |  |  |
|  |  | Переключение внутреннего водостока на летний режим работы |  |  |  |
|  |  | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений за исключением ремонта |  |  |  |
|  |  | Укрепление домовых знаков |  |  |  |
|  |  | К осенне-зимней эксплуатации: | с 1 июня по 30 сентября |  |  |
|  |  | Промывка, гидравлическое испытание и устранение незначительных неисправностей системы отопления |  |  |  |
|  |  | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре |  |  |  |
|  |  | Мелкий ремонт частей кровель: герметизация гребней, свищей в случае протечек |  |  |  |
|  |  | Остекление и закрытие чердачных слуховых окон |  |  |  |
|  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |  |  |
|  |  | Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы |  |  |  |
| 1.8. | Уборка придомовой территории | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
|  |  | Летний период: | 5 раз в неделю |  |  |
|  |  | Подметание земельного участка | 5 раз в неделю 5 раз в неделю |  |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках* |  |  |  |
|  |  | Промывка урн | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | Поливка зеленых насаждений | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Окраска элементов благоустройства | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка и выкашивание газонов | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Зимний период |  |  |  |
|  |  | Сдвижка и подметание снега | 5 раз в неделю |  |  |
|  |  | Уборка мелкого мусора | По мере необходимости, но не чаше 5 раз в неделю |  |  |
|  |  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости, но не чаше 6 раз в неделю |  |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.9. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Прием и рассмотрение заявок собственников и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме на законном основании | По мере необходимости |  |  |
| 1.10. | Прочие работы | Очистка кровли от скопления снега и наледи** | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Обслуживание лифтового оборудования* | Ежедневно |  |  |
| 2 | 2. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме включает в себя |  |  | Виды работ | Периодичность |
|  | Наименование имущества (конструкций) |  |  |  |  |
| 2.1. | Фундаменты | Проверка технического состояния видимых частей конструкции, гидроизоляции фундаментов, системы водоотвода фундамента с выявлением нарушений, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.2. | Стены и фасады | Проверка технического состояния и выявление нарушений, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.3. | Перекрытия | Проверка технического состояния и выявление нарушений, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.4. | Крыши | Проверка технического состояния и выявление нарушений, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Очистка от скопления снега и наледи. Очистка водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод**. | По мере необходимости |  |  |
| 2.5. | Оконные и дверные заполнения | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотность притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | В отопительный период - в течении суток. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. |  |  |
| 2.7. | Козырьки над входами в подъезды, подвалы. | Восстановление отдельных участков или замена | По мере необходимости |  |  |
| 2.8. | Полы | Восстановление или замена отдельными участками | По мере необходимости |  |  |
| 2.9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | Восстановление отдельными участками | По мере необходимости |  |  |
| 2.10. | Внутренняя система отопления (за исключением внутриквартирных) | Установка, замена при необходимости и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные | По мере необходимости |  |  |
| 2.11. | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях)* | Замена или восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов. | По мере необходимости |  |  |
| 2.12. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства за исключением внутриквартирных устройств и приборов. | Восстановление работоспособности. | По мере необходимости |  |  |
| 2.13. | Внутренняя система газоснабжения * | Восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома | По мере необходимости |  |  |
| 2.14. | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) | Восстановление работоспособности. | По мере необходимости |  |  |
| 2.15. | Мусоропроводы*** | Замена при необходимости и восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | По мере необходимости |  |  |
| 2.16. | Специальные общедомовые технические устройства | Замена при необходимости восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти | По мере необходимости |  |  |
| 3. | Управление многоквартирным домом |  | Ежедневно |  |  |

*Выполняется при наличии соответствующей конструкции, элемента, вида коммунальных услуг, инженерного или иного оборудования

** За исключением плоских кровель с внутренним водостоком

*** При действующем мусоропроводе.